## Hamamatsu Sheet Data
Serial Number | Cathode(uA/lm) | Anode(A/lm) | Anode Dark Current (nA) | Cathode Blue Sens. Index | Gain at 1.3kV (10**5) | Position
CQ1640 | 123 | 102 | 0.34 | 11.3 | 8.2927 | Down 1L
CQ1663 | 121 | 104 | 0.1 | 11.3 | 8.595 | Up 1L
CQ1669 | 114 | 105 | 2.3 | 10.1 | 9.2105 | Down 2L
CQ1674 | 119 | 137 | 0.65 | 11 | 11.5126 | Up 4L
CQ1677 | 122 | 97.9 | 0.46 | 11.1 | 8.0246 | Down 1R
CQ1680 | 119 | 99.5 | 0.37 | 10.8 | 8.3613 | Down 3L
CQ1684 | 117 | 97.2 | 0.23 | 10.8 | 8.3077 | Down 4L
CQ1723 | 117 | 99.5 | 33 | 10.9 | 8.5043
CQ1755 | 119 | 118 | 8.7 | 10.7 | 9.916
CQ2349 | 127 | 110 | 0.21 | 12 | 8.6614 | Up 3L
CQ2372 | 130 | 109 | 0.3 | 12.2 | 8.3846 | Up 2L
CQ2381 | 134 | 127 | 2 | 12.6 | 9.4776 | Up 2R
CQ2383 | 130 | 111 | 0.46 | 12.3 | 8.5385 | Down 2R
CQ2387 | 128 | 106 | 6 | 12.4 | 8.2812 | Down 3R
CQ2389 | 129 | 125 | 0.52 | 12.4 | 9.6899 | Up 1R
CQ2392 | 135 | 110 | 11 | 12.6 | 8.1481 | Up 3R
CQ2394 | 135 | 110 | 0.92 | 12.8 | 8.1481 | Down 4R
CQ2397 | 136 | 120 | 0.35 | 12.6 | 8.8235 | Up 4R
First shipment
Second shipment

## Setup
Calorimeter 1 (below) | HV: | 1.3 kV | 1.35 kV | 1.40 kV | 1.45 kV | 1.50 kV | More | HV: | 1.3 kV | 1.35 kV | 1.40 kV | 1.45 kV | 1.50 kV
Canale | Gain: | 815000 | 970000 | 1160000 | 1370000 | 1600000 | 100000 | Gain: | 815000 | 970000 | 1160000 | 1370000 | 1600000
1L (0) | CQ1640 | 1.2952 | 1.3437 | 1.3955 | 1.4454 | 1.4935 | 0.83169 | CQ1640 | 1.231 | 1.3216 |  | 1.425
2L (1) | CQ1669 | 1.2669 | 1.3143 | 1.3649 | 1.4137 | 1.4608 | 0.81346 | CQ1669 | 1.2189 | 1.3086 |  | 1.411
3L (2) | CQ1680 | 1.293 | 1.3414 | 1.393 | 1.4429 | 1.4909 | 0.83024 | CQ1680 | 1.313 | 1.4097 |  | 1.52
4L (3) | CQ1684 | 1.2948 | 1.3432 | 1.3949 | 1.4448 | 1.4929 | 0.83137 | CQ1684 | 1.2241 | 1.3142 |  | 1.417
1R (4) | CQ1677 | 1.3043 | 1.3531 | 1.4052 | 1.4554 | 1.5039 | 0.83748 | CQ1677 | 1.2828 | 1.3773 |  | 1.485
2R (5) | CQ2383 | 1.2873 | 1.3355 | 1.3869 | 1.4365 | 1.4843 | 0.82658 | CQ2383 | 1.294 | 1.3893 |  | 1.498
3R (6) | CQ2387 | 1.2956 | 1.3441 | 1.3959 | 1.4458 | 1.494 | 0.83193 | CQ2387 | 1.339 | 1.4376 |  | 1.55
4R (7) | CQ2394 | 1.3001 | 1.3487 | 1.4007 | 1.4507 | 1.4991 | 0.83478 | CQ2394 | 1.2344 | 1.3253 |  | 1.429
Calorimeter 2 (above) | HV: | 1.3 kV | 1.35 kV | 1.40 kV | 1.45 kV | 1.50 kV | More | HV: | 1.3 kV | 1.35 kV | 1.40 kV | 1.45 kV | 1.50 kV
Canale | Gain: | 815000 | 970000 | 1160000 | 1370000 | 1600000 | 100000 | Gain: | 815000 | 970000 | 1160000 | 1370000 | 1600000
1L (0) | CQ1663 | 1.2855 | 1.3336 | 1.385 | 1.4345 | 1.4823 | 0.82542 | CQ1663 | 1.2327 | 1.3235 |  | 1.427
2L (1) | CQ2372 | 1.2922 | 1.3406 | 1.3922 | 1.442 | 1.49 | 0.82976 | CQ2372 | 1.2318 | 1.3225 |  | 1.426
3L (2) | CQ2349 | 1.2834 | 1.3315 | 1.3827 | 1.4322 | 1.4799 | 0.82408 | CQ2349 | 1.2103 | 1.2994 |  | 1.401
4L (3) | CQ1674 | 1.2086 | 1.2538 | 1.3021 | 1.3486 | 1.3936 | 0.77603 | CQ1674 | 1.1653 | 1.2511 |  | 1.349
1R (4) | CQ2389 | 1.2534 | 1.3003 | 1.3503 | 1.3986 | 1.4452 | 0.80479 | CQ2389 | 1.2103 | 1.2994 |  | 1.401
2R (5) | CQ2381 | 1.2592 | 1.3064 | 1.3567 | 1.4052 | 1.452 | 0.80856 | CQ2381 | 1.2465 | 1.3383 |  | 1.443
3R (6) | CQ2392 | 1.3001 | 1.3487 | 1.4007 | 1.4507 | 1.4991 | 0.83478 | CQ2392 | 1.2604 | 1.3532 |  | 1.459
4R (7) | CQ2397 | 1.2784 | 1.3263 | 1.3773 | 1.4266 | 1.4741 | 0.82086 | CQ2397 | 1.2016 | 1.2901 |  | 1.391
"Hamamatsu" Data
LNF CR corrections

## CalibrationCurve
V(kV) | Gain | Chart
0.5 | 5500
0.6 | 13042.5823
0.7 | 27065.8908
0.8 | 50941.426
0.9 | 88987.3931
1 | 146566.6296
1.1 | 230181.3227
1.2 | 347564.9683
1.3 | 507771.919
1.4 | 721264.7975
1.5 | 1000000
0.5 | 5500
1.5 | 1000000
alpha= | 4.736
ln(G0)= | 11.8952